# III- FLEXÃO SIMPLES

1- Equações de Compatibilidade de Deformação

As deformações na flexão simples correspondem aos domínios 2, 3 e 4. Os valores de “x” que limitam estes domínios podem ser obtidos facilmente das equações de compatibilidade de deformações.

c

x

d

Md

1

linha neutra

d-x

As

εcx= ε1d - x

* DOMÍNIO 2:  peças subarmadas  estado limite último é atingido pela deformação plástica execessiva do aço,

sem ruptura do concreto.

1 = 10%o = 0,010     0 < c  < 0,0035

0 < x < 0,259d

* DOMÍNIO 3:	ruptura do concreto ocorre simultaneamente com o escoamento do aço  aproveitamento

integral dos 2 materiais  situação desejável  não há risco de ruptura brusca.

10%o > 1 > yd         c = 0,0035

0,259d < x < xlim

BARRAS (A)    εyd=fydEs          →      xlim= d1+ 1,36×10-3fyd

FIOS (B)    εyd= 0,002 + fydEs    →     xlim= d1,57+ 1,36×10-3fyd

* DOMÍNIO 4:	peças superarmadas  concreto rompe sem que o aço escoe  sem fissuração  deve-se evitar

- não é econômico (mal aproveitamento do aço) e rompe sem aviso.

yd  > 1        c = 0,0035

xlim < x  d

2- Dimensionamento de seção retangular (Domínios 2 e 3)

linha neutra

bw

h

0,8x

d’

As’

As

d

Dados conhecidos:

- dimensões da seção transversal (b, h, d)

- resistências dos materiais (fck , fyk)

- solicitação (Md)

Calcula-se   As , ou As e A’s

- Armadura simples (As)    x < xlim  ,  Md < Md lim

- Armadura dupla  (As e A’s)    x > xlim  ,  Md > Md lim

- Armadura mínima    As mín = 0,15% bw h          aço CA-50 e CA-60

- Armadura máxima    As máx = 4% bw h

  - ARMADURA SIMPLES

*Equações de equilíbrio  	F= 0      →     0 = 0,85 b y fcd  - As fyd

MAs= 0  →     Md = 0,85 b y fcd(d - 0,5 y)

d

Md

0,85 fcd

0,85 b y fcd

Fcc

y = 0,8 x

As fyd

Fst

x

linha neutra

As

*Domínios 2 e 3  O valor de y deve deve atender a condição:  y  ylim = 0,8 xlim

Caso y > ylim , o momento de cálculo atuante é maior que o momento limite; ou seja

Md > Mdlim     Mdlim = 0,85 b ylim fcd(d - 0,5 ylim)

indicando que a seção situa-se no domínio 4. Neste caso não convém o dimensionamento com armadura simples, deve-se projetar armadura dupla.

2.2- ARMADURA DUPLA

Quando y > ylim ou  Md > Mdlim fixa-se a posição da linha neutra em xlim e se introduz uma armadura localizada na zona comprimida, As’, o mais afastada possível da linha neutra. Esta armadura de compressão e uma armadura adicional de tração As constituem, quando suas áreas são multiplicadas por suas resistências, as forças de compressão e tração que formam o binário capaz de absorver a diferença de monentos Md .

x > xlim     ou     Md > Mdlim      A’s

y =  ylim = 0,8 xlim       Mdlim      Md =  Md - Mdlim

*Equações de equilíbrio    F= 0      →     0 = 0,85 b ylim fcd + As' σ2 - As fyd

MAs= 0  →     Md = Mdlim+ As' σ2(d - d')

A tensão 2 da armadura de compressão  A’s deve ser determinada pelo diagrama tensão-deformação do aço empregado, tendo-se calculado antes a deformação 2 a apartir da compatibilidade de deformações:

ε2=  0,0035       ylim - 0,8d'ylim      diagrama tensão-deformação do aço  2

A armadura tracionada, As, resulta: As= As1+ As .

d’

d

Mdlim

0,85bylim fcd

As1 fyd

d - 0,5ylim

As’

d’

d

Md

As’2

As fyd

d - d’

As’

As

As

+

3- Dimensionamento da seção T

O dimensionamento segue o mesmo procedimento adotado para a seção retangular, adaptando-se apenas a forma da seção nas equações de equilíbrio.

h

hf

bw

bf

 1,5 cm2/m

Existem 3 situações possíveis, conforme a posição da linha neutra:

  - - Zona comprimida está dentro da mesa     0,8x < hf       Armadura Simples

O dimensionamento é feito como se tivesse uma viga de seção retangular de largura bf e altura útil d, com as seguintes equações de equilíbrio:

y

b   bf

0 = 0,85 bf y fcd  - As fydMd = 0,85 bf y fcdd - 0,5y

  - - A altura da zona comprimida está entre  hf e 0,8xlim    hf < 0,8x  0,8xlim      Armadura Simples

O dimensionamento é feito adaptando-se as equações de equilíbrio para a seção T, o que resulta:

y

0  = 0,85 bw y fcd + 0,85 fcdbf- bwhf - As fyd

Md = 0,85 bw y fcd(d - 0,5 y) + 0,85 fcdbf- bwhfd - 0,5hf

3.3- A altura da zona comprimida é maior que  0,8xlim     0,8x  >  0,8 xlim      Armadura Dupla

O procedimento é análogo ao da seção retangular com armadura dupla. Faz-se, então, o cálculo do  momento correspondente a seção T quando 0,8x = 0,8xlim , Mdmáx :

Mdmáx = 0,85 bw ylim fcd(d - 0,5 ylim) + 0,85 fcdbf- bwhfd - 0,5hf

A diferença de momentos Md =  Md - Mdmáx será absorvida por uma armadura de compressão, A’s, e uma armadura tracionada As. As equações de equilíbrio são, então, dadas por:

F= 0      →     0 =  0,85 fcd(bf-bw) hf+ bw ylim + As' σ2 - As fyd

MAs= 0  →     Md = Mdmax+ As' σ2(d - d')

A tensão 2 da armadura de compressão  A’s deve ser determinada pelo diagrama tensão-deformação do aço empregado, tendo-se calculado antes a deformação s2 a apartir da compatibilidade de deformações:

εs2=  0,0035       ylim - 0,8d'ylim      diagrama tensão-defrmação do aço  2

4- Verificação de seção retangular

Nos problemas de verificação, são conhecidas todas as dimensões geométricas da seção, suas armaduras, as resistências dos materiais e deve ser calculado o momento fletor último, Mu, que pode solicitá-la.

4.1- Armadura Simples

A diferença do problema de verificação em comparação ao de dimensionamento está no fato de não se saber se a armadura tracionada atingiu a tensão de cálculo fyd. As equações de equilíbrio, neste caso, são:

(1)      →     0 = 0,85 b y fcd  - Asσ1

(2)      →     Mu = 0,85 b y fcd(d - 0,5 y)

Este sistema não pode ser resolvido, pois existem três incógnitas - y, 1, e Mu - e duas equações. O procedimento utilizado para resolver o sistema é o seguinte:

1)  arbitra-se, na equação (1), 1= fyd e obtém-se o valor de y

- se o valor encontrado para y for y  ylim , 1 realmente atingiu a tensão de cálculo fyd; o valor de y calculado está correto e determina-se o valor de Mu substituindo-se y na equação (2)

- se o valor encontrado para y for y > ylim o seu valor não está correto, pois para y > ylim  1< fyd e o problema deverá ser resolvido de acordo com o tipo do aço:

* BARRAS (A)

Para as barras, quando y > ylim , 1 está na parte da reta de Hooke do diagrama tensão-deformação; assim, a deformação na armadura tracionada é dada por:

ε1=σ1Es

A tensão  1 é determinada substituindo-se o valor acima na equação de compatibilidade das deformações:

σ1=0,0035 Es(0,8d - y)    y

Esta equação, junto com as de equilíbrio (1) e (2) torna o sistema determinado.

* FIOS (B)

Para os fios, quando y > ylim  1< fyd e, geralmente, o diagrama tensão-deformação do aço está no trecho curvo. A solução é possível por tentativas:

- arbitra-se o valor de  1

- calcula-se y a partir da equação de equilíbrio (1)

- com o valor de y, obtém-se a deformação da armadura através da equação de compatibilidade de deformações

ε1=0,0035(0,8d - y)    y

- com o valor de 1, determina-se o valor da tensão  1  através do diagrama tensão-deformação

- o processo deve ser repetido até que haja coincidência entre os valores arbitrado e determinado pelo diagrama; quando os valores coincidirem, os valores de  1  e y são os corretos e o momento fletor último pode ser obtido da equação de equilíbrio (2)

4.2- Armadura DUPLA - uma armadura tracionada e a outra comprimida

A diferença do problema de verificação em comparação ao de dimensionamento está no fato de não se saber se as armaduras atingiram a tensão de cálculo fyd. As equações de equilíbrio, neste caso, são:

(1)      →     0 = 0,85 b y fcd + As' σ2 -  Asσ1

(2)      →     Mu = 0,85 b y fcd(d - 0,5y)+ As' σ2(d - d')

Este sistema não pode ser resolvido, pois existem mais incógnitas do que equações. O problema deverá ser resolvido de acordo com o tipo do aço:

* BARRAS (A)

Arbitra-se, na equação (1), 1= 2= fyd e obtem-se o valor de y. Pode ocorrer três situações:

- Se y   0,207d  (domínio 2)    1= fyd  e 2  fyd . A determinação de 2 é feita através de:

ε2=0,01 (y - 0,8 {d')    0,8d−y

Se 2  yd      2 = fyd  e da equação  de equilíbrio (2) pode-se calcular Mu.

Se 2 < yd então a equação abaixo junto com as de equilíbrio (1) e (2) torna o sistema determinado.

σ2=0,01 Es(y - 0,8 {d')    0,8d−y

- Se   0,207d < y  ylim (domínio 3)    1= fyd  e 2  fyd . A determinação de 2 é feita através de:

ε2=0,0035 (y - 0,8 {d')    y

Se 2  yd      2 = fyd  e da equação  de equilíbrio (2) pode-se calcular Mu.

Se 2 < yd então a equação abaixo junto com as de equilíbrio (1) e (2) torna o sistema determinado.

σ2=0,0035 Es(y - 0,8 {d')    y

- Se   y > ylim (domínio 4)    1< fyd  e, geralmente, 2 = fyd . A equação abaixo junto com as de equilíbrio (1) e (2) torna o sistema determinado.

σ1=0,0035 Es(0,8d -y)    y

Tomou-se 2 = fyd porque, no domínio 4, somente excepcionalmente 2 deixa de atingir a tensão de cálculo fyd. Isto ocorre em peças armadas com aço de alta resistência, de pequena altura útil e recobrimento da armadura de compressão grande. Nestes casos, 2 < yd e atensão 2 deve ser determinada por

σ2=0,0035 Es(y - 0,8 {d')    y

* FIOS (B)

A armadura de compressão nunca atinge a tensão de cálculo fyd e os casos que aparecem na prática devem ser resolvidos por tentativas, seguindo-se a seguinte sistemática:

- Arbitra-se, na equação (1), 1 e 2  para obter o valor de y.

- Com o valor de y calculado, determina-se as deformações 1 e 2 através da compatibilidade de deformações e as tensões 1 e 2 através do diagrama tensão-deformação do aço empregado, conforme:

* Se y   0,207d  (domínio 2)    1 = 10%o  1= fyd  e 2 < fyd

ε2=0,01 (y - 0,8 {d')    0,8d−y

* Se   0,207d < y  ylim (domínio 3)   1  yd  1= fyd  e 2 < fyd

ε2=0,0035 (y - 0,8 {d')    y

* Se   y > ylim (domínio 4)    1< fyd  e 2 < fyd . As deformações são determinadas por:

ε1=0,0035 (0,8d - y)    y    ε2=0,0035 (y - 0,8 {d')    y

- Repetir o processo até haver coincidência entre os valores das tensões, os arbitrados e os calculados.Quando os valores coincidirem, os valores de  1 , 2 e y são os corretos e o momento fletor último pode ser obtido da equação de equilíbrio (2) .