PROJETO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS

Segundo Luciano Décourt, as estacas usuais no Brasil podem ser classificas em duas categorias:

- Estacas de deslocamento

- Estacas escavadas

a) ESTACAS DE DESLOCAMENTO são aquelas introduzidas no terreno através de algum processo que não provoca a retirada do solo.

- Estaca pré-moldade de concreto;

- Estaca metálica;

- Estaca de madeira;

- Estaca tipo Franki.

b) ESTACAS ESCAVADAS são aquelas executadas “in situ” através de perfuração do terreno por um processo qualquer, com remoção de material, com ou sem revestimento, com ou sem a utilização de fluido estabilizante.

- Estaca tipo Strauss;

- Estaca trado rotativo;

- Estaca hélice contínua;

- Estacas-Raiz.

Algumas características das estacas:

1.0 - ESTACAS PRÉ-MOLDADAS

VANTAGENS:

- Permite uma boa fiscalização durante a concretagem;

- Permite a moldagem de corpos de prova para verificação da resistência à compressão;

- Permite a moldagem das estacas no local da obra;

- Permite a emenda de uma peça na outra;

- etc.

DESVANTAGENS:

- Tempo de cura normal do concreto de 21 dias;

- A estaca não ultrapassa camada de solo resistente (N/30 > 15);

- O transporte dentro da obra;

- Durante a cravação se o contato do martelo com o concreto não for feito com um material elástico, quebra a cabeça da estaca;

- Grande vibração durante a cravação.

-    Capacidade de carga do concreto de aproximadamente 60 kg/cm2.

2.0 – ESTACA METÁLICA

VANTAGENS:

- Atingem grandes profundidades;

- Podem atravessar camadas resistentes de solo;

- Pequena vibração durante a cravação;

- Não apresenta atrito negativo;

- Uma estaca pode ser feita com vários perfis soldados um ao outro;

- Emenda fácil de executar;

- Podem ser cravadas formando um ângulo de inclinação com a vertical.

DESVANTAGENS:

- Custo relativamente elevado;

- Fácil oxidação quando da flutuação do nível da água

3.0 – ESTACA DE MADEIRA

VANTAGENS:

- Duração ilimitada quando mantida permanentemente abaixo da água;

- Custo relativamente pequeno em áreas de reflorestamento de eucalipto;

DESVANTAGENS:

- Duração muito pequena quando fica exposta a flutuação do nível da água, surge a ação dos cogumelos, cupim e brocas marinhas quando cravadas no mar;

- Comprimento limitado a 12m;

- Obrigação da colocação de um anel metálico na parte do contato com o martelo (pilão);

- Obrigação da licença dos órgãos responsáveis pela conservação do meio ambiente;

- Grande vibração durante a cravação.

4.0 - ESTACA TIPO FRANKI.

A sua execução obedece o seguinte roteiro:

- Inicia-se a cravação do tubo no solo, derrama-se uma quantidade de concreto seco e apiloando-se com o pilão, de modo a formar um tampão estanque;

- Sob os golpes do pilão o tubo penetra no solo e o comprime fortemente;

- Chegando-se à profundidade desejada, prende-se o tubo e, sob os golpes do pilão, soca-se o concreto tanto quanto o solo suporta, de modo a construir uma base alargada (ponta alargada da estaca);

- Terminada a execução da base alargada é colocada a armação e iniciada a execução do fuste, neste momento inicia-se a retirada do tubo;

- Continua-se a execução do fuste da estaca, socando-se o concreto por camadas sucessivas, mantendo sempre a ponta do tubo abaixo do concreto para garantir a impossibilidade de penetração de água ou solo no interior do concreto.

VANTAGENS:

- Grande área da base, fornecendo grande resistência de ponta;

- Superfície do fuste (lateral) muito rugosa, fornecendo grande resistência lateral devido a boa ancoragem do fuste no solo;

- Devido a sua execução o terreno fica fortemente comprimido;

- Pode ser executada em grandes profundidades;

- Suporta grande capacidade de carga;

DESVANTAGENS:

- Grande vibração durante a cravação;

- Demora no tempo de execução;

- Custo elevado da mão – de – obra;

- Capacidade de carga do concreto de aproximadamente 60 kg/cm2.

5.0 - ESTACA TIPO STRAUSS:

A sua execução obedece o seguinte roteiro:

- Crava-se o tubo no solo enquanto se retira o solo do interior do tubo com uma sonda;

- Atingida a cota de assentamento, limpa-se totalmente o interior do tubo;

- Preenche-se o tubo com concreto apiloado em camadas sucessivas, enquanto é feito o preenchimento retira-se o tubo, com o cuidado de manter a ponta do tubo sempre abaixo do  concreto.

VANTAGENS:

- Pouca vibração durante a execução;

- Custo relativamente baixo;

- Fácil execução em solo acima do nível da água.

DESVANTAGENS:

- Difícil execução abaixo do nível da água;

- Capacidade de carga pequena;

- Difícil cravação em solo resistente.

6.0 - ESTACA TRADO ROTATIVO

A sua execução obedece o seguinte roteiro:

- O trado é cravado no solo por meio de um torque;

- Quando o trado está cheio ele é sacado e retirado o solo;

- Quando a cota de assentamento é atingida, o furo é cuidadosamente limpo e na sua parte inferior é colocado brita e apiloado;

- Inicia-se a concretagem da estaca, com um concreto auto-adensável,  faltando 2/3 para completar a concretagem é colocada a ferragem e a parte final da estaca é vibrada com um vibrador de imersão.

VANTAGENS:

- Produção diária muito grande em solo com coesão e ângulo de atrito interno acima do nível da água;

- Aspecto de limpeza na obra;

- Possibilita a construção de estacas relativamente longas;

- Possibilita a construção de estacas inclinadas.

DESVANTAGENS:

- Solo com nível da água muito elevado é necessário a utilização de fluido estabilizador do furo;

- Resistência de ponta não contribui com a capacidade de carga da estaca;

7.0 - ESTACA HÉLICE CONTÍNUA

A estaca tipo hélice contínua é executada mediante a introdução no terreno de uma haste tubular dotada externamente de uma hélice continua a qual é descida no terreno por aplicação de um torque. Durante a penetração e dependendo do diâmetro da haste, não ocorre a retirada do solo escavado, resultando uma estaca do tipo implantada sem deslocamento do solo. Todavia, pode ocorrer além de uma certa profundidade, que o solo fique totalmente aderido às pás da hélice quando então, na continuação da penetração, a estaca passa a ser por deslocamento de solo. Na parte inferior da haste tubular existe um tampão, a ser perdido, que impede a penetração do solo no seu interior.

Alcançada a cota de assentamento inicia-se a concretagem da estaca por bombeamento de concreto pela haste tubular sob pressão constante     de 1 kgf/cm2, retirando-se a composição de perfuração sob velocidade constante. Durante a remoção da haste um limpador mecânico retira o solo que está aderente entre as pás da hélice continua.

Imediatamente após o término da concretagem é inserido dentro do concreto, por gravidade ou com o auxílio de um vibrador, a armação.

Características:

- Concreto:

- Areia, brita nº 1 e cimento

- Teor de cimento 400kgf/m3 de concreto

- Slump 20 a 24 cm

- Resistência característica à compressão 180 kgf/cm2

- Armação:

- comprimento aproximadamente 8 m;

- ferro longitudinal de 6 a 8 barras de aço CA – 50A  com diâmetro de 16mm ou 20mm;

- estribo helicoidal de barra de aço CA-25 de diâmetro de 10mm a cada 20cm

VANTAGENS:

- Os equipamentos permitem atravessar camada de solo com SPT = 50;

- Os equipamentos permitem executar estaca inclinada de 140 até profundidade de 15m;

- Os equipamentos permitem executar estaca inclinada de 110 até profundidade entre 16m e 25m;

- Os equipamentos são dotados de instrumentos que monitoram continuamente toda execução das estacas;

- Não há desconfinamento lateral do solo;

- Como o concreto é bombeado sob pressão ele preenche continuamente o volume escavado, fornecendo uma maior resistência por atrito lateral da estaca;

- Devido o monitoramento eletrônico é permitido um controle contínuo da qualidade de execução da estaca;

- Permite a execução de cerca de 200m a 300m de estaca por dia em condições normais de terreno.

DESVANTAGENS:

- Custo relativamente elevado;

- Número de equipamentos limitados no Brasil;

8.0 – ESTACAS-RAÍZ.

A execução de uma estaca-raiz compreende quatro fases consecutivas:

- Perfuração auxiliada com circulação de água;

- Instalação da armadura;

- Preenchimento do furo com argamassa;

- Remoção do revestimento e aplicação de golpes de ar comprimido.

- PERFURAÇÃO

A perfuração em solo é feita por rotação de tubos com o auxilio de circulação de água, que é injetada pelo interior e retorna à superfície pela face externa. Estes tubos vão sendo emendados a medida que a perfuração avança, sendo posteriormente recuperados após a colocação da armadura e preenchimento do furo com argamassa.

O revestimento deve ser instalado ao longo de toda perfuração. Entretanto,  caso as características do solo permitam, pode ser parcial mas com comprimento que permita aplicar, com garantia de não ser arrancado, pelos golpes de ar comprimido. Neste caso a perfuração é feita por rotação, com auxilio de circulação de água, utilizando-se de uma ferramenta cortante chamada “TRICONE”.

Quando o revestimento é parcial, a armadura deverá possuir roletes que garanta sua centralização no furo, para evitar que ela bata nas paredes do furo, o que poderia acarretar a remoção de solo, que ao se misturar com a argamassa comprometeria a qualidade da estaca além de prejudicar a aderência da armadura com a argamassa.

Embora a NBR 6122 permita, nos casos de revestimento parcial, utilizar lama estabilizante durante a perfuração, recomendando que antes do preenchimento do furo com argamassa a lama seja trocada utilizando-se lavagem com água pura e mesmo assim, que seja verificado  o resultado final do seu uso através de prova de carga, a menos que aja experiência no solo da região com esse tipo de estaca e com esse processo de perfuração.

Para diminuir, durante e perfuração, o atrito entre o revestimento e o solo é disposto na parte inferior do revestimento uma ferramenta com diâmetro ligeiramente maior. Portanto o diâmetro acabado da estaca é maior que o diâmetro externo do revestimento. Os detritos resultantes da perfuração são carreados para a superfície pela água de perfuração, que é obrigada a retornar através do interstício anelar que se forma entre o revestimento e o terreno.

Para possibilitar a perfuração em materiais resistentes, podem-se utilizar sapatas de perfuração  com pastilhas de “widia” ou de diamante ou então realizar a perfuração por rotopercussão com martelo de fundo acionado por ar comprimido.

VALORES APROXIMADOS

| Diâmetro final da estaca (mm) | 100 | 120 | 150 | 160 | 200 | 250 | 310 | 410 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diâmetro externo do tubo (mm) | 89 | 102 | 127 | 141 | 168 | 220 | 273 | 356 |
| Espessura da parede (mm) | 8 | 8 | 9 | 9,5 | 11 | 13 | 13 | 13 |
| Peso por metro linear (kg/m) | 15 | 19 | 28 | 31 | 43 | 65 | 81 | 107 |
| Diâmetro do martelo de fundo (mm) | - | - | 89 | 89 | 130 | 193 | 232 | 232 |

b) COLOCAÇÃO DA ARMADURA

Após  a perfuração atingir a cota de projeto, continua-se a injeção de água, sem avançar a perfuração, para promover a limpeza do furo. A seguir coloca-se a armadura ( constante ou variável ao longo do fuste).

Nas estacas trabalhando à compressão as emendas das barras podem ser feitas por simples transpasse (devidamente fretado), já nas estacas que trabalham a tração as emendas devem ser feitas com solda, luvas rosqueadas ou luvas prensadas.

- PREENCHIMENTO COM ARGAMASSA

Uma vez instalada a armadura, é introduzido o tubo de injeção (geralmente de PVC com diâmetro de 1 ½ “ ou 1 ¼ “) até o final da perfuração para proceder a injeção, de baixo para cima, até que a argamassa extravase pela parte superior do tubo de revestimento, garantindo-se assim que a água ou a lama de perfuração seja substituída pela argamassa. A argamassa é confeccionada em um misturador de alta turbulência, geralmente acionado por motorbomba, pra garantir a homogeneidade da mistura.

Para atender o consumo mínimo estipulado pela NBR 6122, ou seja 600kg/m3, o traço normalmente utilizado contém 80 litros de areia para 50 kg de cimento e 20 a 25 litros de água, para se obter uma argamassa com uma resistência característica acima de 20 Mpa.

Quando a argamassa está saindo pela parte superior do tubo de revestimento, é rosqueado na parte superior deste tubo um tampão metálico ligado a um compressor para permitir aplicar golpes de ar comprimido durante a extração do revestimento, a extração é auxiliada por macaco hidráulico. A medida que os tubos vão sendo extraídos o nível da argamassa no interior dos tubos vai baixando, necessitando ser completado antes da aplicação de novo golpe de ar comprimido. Esta operação é repetida várias vezes até a conclusão da retirada do revestimento.

ESTACAS:

Uma vez feita a escolha do tipo de fundação mais adequada, levando em conta as características geotécnicas, as condições de oferta do mercado, (equipamentos) o problema mais importante é definir a cota de assentamento da fundação. Na escolha desta cota devemos levar em conta a resistência dos materiais que compõem as peças estruturais.

Os parâmetros de campo disponíveis para definir a cota de assentamento das fundações tem sido os resultados obtidos nas sondagens com o SPT. Alguns pesquisadores tem descobertos novos dados que estão sendo utilizados com sucesso na engenharia de fundação, de modo que a capacidade de carga à compressão das estacas pode ser estimada em função dos parâmetros   e  da equação geral:

Ex. Determine a carga C (kgf) que a estaca com um diâmetro de 38 cm suporta

60 =Cπ , d24⇒ C =π. 60 . 3824⇒ C = 68047 kgEx. Verifique se o concreto da estaca de diâmetro 50 cm suporta uma carga de

130 toneladas.

σC =130000π. 5024⇒   σC= 66 kgf / cm2> 60 kgf / cm2

Resp.: O concreto não suporta a carga da estaca.

# Nega

Penetração permanente de uma estaca, causada pela aplicação de um golpe do pilão. Em geral é medida por uma série de dez golpes. Ao ser fixada ou fornecida, deve ser sempre acompanhada do peso do pilão e da altura de queda ou da energia de cravação (martelo automático).

FÓRMULA DE BRIX

e =Pe. PM2. h5 (Pe  + PM)2. Pa

Onde:

Pe   Peso da estaca

PM  Peso do pilão (ou martelo)

h    Altura de queda livre do pilão

5 / 6    Coeficiente de segurança

Pa   Carga admissível da estaca, cujo valor deve ser previamente conhecido

e     NEGA, é o valor de penetração da estaca no solo para um golpe do pilão

Formula dos Holandeses

e  = PM2. h6Pa(Pe  + PM)

# APÊNDICE

Neste Apêndice, são apresentados os tipos mais comuns de estacas e suas respectivas cargas nominais usuais (cargas “admissíveis” considerando apenas o aspecto estrutural), em função da seção transversal do fuste e da tensão média do fuste (σ). Os catálogos mais recentes das empresas fabricantes ou executoras de estacas mostram valores maiores de carga nominal para alguns tipos de estacas.

# ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO

(Velloso & Lopes, 1996)

| # Tipo de estaca | Dimensão (cm) | Carga nominal (kN) |
| --- | --- | --- |
| Pré-moldada vibrada Quadrada σ = 6,0 a 9,0 Mpa | 20 x 20 25 x 25 30 x 30 35 x 35 | 250 400 550 800 |
| Pré-moldada vibrada circular σ = 9,0 a 11,0 MPa |  22  29  33 | 300 500 700 |
| Pré-moldada protendida circular σ = 10,0 a 14,0 MPa |  20  25  33 | 250 500 700 |
| Pré-moldada centrifugada σ = 9,0 a 11,0 MPa |  20  23  26  33  38  42  50  60  70 | 250 300 400 600 750 900 1.300 1.700 2.300 |

# ESTACAS DE AÇO

(Velloso & Lopes, 1996)

| # Tipo do perfil | Tipo/dimensão | Carga nominal (kN) |
| --- | --- | --- |
| Trilho usado σ  80,0 Mpa | TR 25 TR 32 TR 37 TR 45 TR 50 2 TR 32 2 TR 37 3 TR 32 3 TR 37 | 200 250 300 350 400 500 600 750 900 |
| Perfis I e H σ  80,0 Mpa (correto: descontar 1,5 mm para corrosão e aplicar σ  120,0 Mpa | H 6” I 8” I 10” I 12” 2 I 10” 2 I 12” | 400 300 400 600 800 1.200 |

# ESTACAS DE MADEIRA

(Alonso , 1996b)

| # Madeira | Dimensão (cm) | Carga nominal (kN) |
| --- | --- | --- |
| σ = 4,0 Mpa |  20  25  30  35  40 | 150 200 300 400 500 |

De acordo com Alonso (1996b), esses valores para estacas de madeira representam apenas uma ordem de grandeza, pois a carga nominal, correspondente ao diâmetro da seção transversal média, depende do tipo de madeira empregada. Segundo o item 7.8.12 da NBR 6122/96, as estacas de madeira transversal mínima têm sua carga estrutural admissível calculada sempre em função da seção transversal mínima, adotando-se tensão admissível compatível com o tipo e a qualidade da madeira, conforme a NBR 7190/97.

# ESTACAS ESCAVADAS

| # Tipo de estaca | Dimensão (cm) | Carga nominal (kN) |
| --- | --- | --- |
| Broca σ = 3,0 Mpa | 20 x 20 25 x 25 | 100 150 |
| Strauss σ = 4,0 Mpa |  25  32  38  42  45 | 200 300 450 550 650 |
| Escavada com trado espiral (sem lama) σ = 4,0 Mpa |  25  30  35  40  45  50 | 200 300 400 500 650 800 |
| Estacão (escavada com lama bentonítica) σ = 4,0 Mpa |  60  80  100  120  140  160  180  200 | 1.100 2.000 3.000 4.500 6.000 8.000 10.000 12.500 |
| Estaca-diafragma ou “barrete” σ = 4,0 Mpa | 40 x 250 50 x 250 60 x 250 80 x 250 100 x 250 120 x 250 | 4.000 5.000 6.000 8.000 10.000 12.000 |

Nas estacas do tipo broca, geralmente a carga admissível do ponto de vista geotécnico não ultrapassa cerca de 10 KN por metro linear de estaca.

Nos estações e “barretes” é possível aumentar a tensão média no concreto para 5,0 ou 6,0 Mpa, com o correspondente acréscimo na carga nominal, desde que o equipamento disponível seja capaz de alcançar a profundidade prevista. De maneira geral, os equipamentos convencionais de escavação podem penetrar terrenos com índice de resistência à penetração do SPT de até 60 golpes.

# OUTROS TIPOS DE ESTACAS

| # Tipo de estaca | Dimensão (cm) | Carga nominal (kN) |
| --- | --- | --- |
| Apiloada σ = 4,0 Mpa |  20  25 | 120 200 |
| Franki σ = 6,0 Mpa |  35  40  45  52  60 | 600 750 950 1.300 1.700 |
| Raiz σ = 8,0 a 22,0 MPa |  10  12  15  20  25  31 | 100 – 150 100 – 250 150 – 350 250 – 600 400 – 800 600 – 1.050 |
| Hélice contínua σ = 4,0 a 5,0 MPa |  27,5  35  40  50  60  70  80  90  100 | 250 – 300 400 – 500 500 – 650 800 – 1.000 1.100 – 1.400 1.550 – 1.900 2.000 – 2.500 2.550 – 3.200 3.150 – 3.900 |

Nas estacas apiloadas, geralmente a carga admissível do ponto de vista geotécnico não ultrapassa cerca de 15 kN por metro linear de estaca.

A estaca apiloada está mal definida na NBR 6122/96 (item 3.16), em que este tipo de estaca é tratado como estaca tipo broca (sic).

Para as estacas raiz, a carga nominal depende da armadura utilizada. Os valores apresentados são indicados por Alonso (1993).

Os valores apresentados de carga nominal para hélice continua são os indicados por Antunes & Tarozzo (1996).

Para as estacas Franki, as bases alargadas têm usualmente os seguintes volumes de concreto:

# VOLUME DE BASE USUAL EM ESTACAS FRANKI

| # Diâmetro do tubo (cm) | Volume de base V (m3) |
| --- | --- |
|  35  40  45  52  60 | 0,18 0,27 0,36 0,45 0,60 |

O exposto acima foi retirado do livro Carga admissível em fundações profundas de José Carlos A. Cintra e Nelson Aoki

## Roteiro de dimensionamento de Estaca

(de acordo com o apresentado no 3º Seminário de Fundações Especiais e Geotecnia

– julho de 1996 – São Paulo)

Pr =  . NP . AP +  . NL . A L

Onde:

   parâmetro que depende do tipo de estaca e do tipo do solo;

   parâmetro que depende do tipo de estaca;

NP valor médio do SPT medido  no intervalo de 4 diâmetros acima da ponta da

estaca e 1 (um) diâmetro abaixo;

NL valor médio do SPT ao longo do fuste da estaca;

AP área da ponta da estaca;

AL área da lateral da estaca;

Tipos de estacas:

(  I  )  Estacas pré-moldadas de concreto e perfil metálico;

( II  )  Estacas tipo Franki;

( III )  Estacas escavada a céu aberto;

( IV )  Estacas-raiz

### TABELA 1

Valores do parâmetro  (kN/m2)

| SOLO COM (4 < SPT < 40) | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Argila siltosa | 110 | 100 | 100 | 100 |
| Silte argiloso | 160 | 120 | 110 | 110 |
| Argila arenosa | 210 | 160 | 130 | 140 |
| Silte arenoso | 260 | 210 | 160 | 160 |
| Areia argilosa | 300 | 240 | 200 | 190 |
| Areia siltosa | 360 | 300 | 240 | 220 |
| Areia | 400 | 340 | 270 | 260 |
| Areia com pedregulho | 440 | 380 | 310 | 290 |

### TABELA 2

Valores do parâmetro

 (kN/m2)

| ESTACA TIPO |  (kN/m2) |
| --- | --- |
| I | 4 |
| II | 5 |
| III | 4 |
| IV | 6 |

Observando a tabela 2 conclui-se que o parâmetro  independe do tipo de solo ao longo do fuste da estaca.

Propõe-se a estimativa de capacidade de carga à compressão Pa utilizando-se os coeficientes de segurança em relação à ruptura do sistema estaca/solo constante na tabela 3.

### TABELA 3

Carga admissível e Coeficiente de Segurança

| ESTACA TIPO | Pa = Carga admissível |
| --- | --- |
| I | Pa = PR / 2 |
| II | Pa = PR / 2 |
| III | Pa = [(PP / 4) + (PL / 1,5)] |
| IV | Pa = PR / 2 |